Приложение № 1

к договору №_____________________

ПЕРЕЧЕНЬ

услуг и работ по содержанию и  ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

Московская область, Одинцовский район, Промышленный проезд, дом 2, корпус 2

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |
| --- | --- | --- |
| Работы и услуги по санитарному содержанию |  |  |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| Уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок, мусорных камер, лестничных площадок и маршей, пандусов, переходных балконов, технических этажей, подвалов, ИТП, насосной, колясочных, машинных помещений. | Время начала уборки с 08:00 сухая – ежедневно влажная – 1 раз в неделю |  |
| Влажная протирка стен, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, плафонов, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 1 раз в квартал |  |
| Влажная уборка входных групп, первого этажа и лифтового холла | 1 раза в день |  |
| Мытье окон и оконных переплетов | 2 раза в год |  |
| Влажная протирка подоконников и отопительных приборов | 2 раза в год |  |
| Мытье пола кабины лифта | ежедневно |  |
| Влажная протирка стен, дверных полотен, плафонов и потолков кабины лифта | 1 раза в месяц |  |
| Проведение дератизации | 2 раза в год |  |
| Проведение дезинсекции | ежемесячно |  |
| 2. Работы по содержанию фасадов |  |  |
| Протирка указателей улиц и номеров домов | 1 раз в 6 месяцев |  |
| Очистка и промывка облицовки фасада | 2 раза в год (к 1 мая и ко дню города) или по решению городской комиссии |  |
| Очистка от вандальных надписей и рисунков | ежедневно |  |
| Подготовка к праздникам | по мере необходимости |  |
| 3. Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года |  |  |
| Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда | ежедневно |  |
| Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда (очистку газонов производить без применения реагентов) | При выпадении осадков ночью - окончание уборки до 7:00. В остальных случаях – начало уборки через час после начала выпадения осадков. |  |
| Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения или подметание такой территории, свободной от снежного покрова (очистку газонов и геопарковки производить без применения реагентов) | ежедневно |  |
| Вывоз снега и льда за пределы придомовой территории | ежедневно |  |
| Очистка от мусора, промывка и дезинсекция урн, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | ежедневно |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка ячеистого покрытия и приямка | 2 раза в день |  |
| Очистка от вандальных надписей и рисунков малых архитектурных форм | ежедневно |  |
| Очистка въездных групп от снега и наледи с использованием реагентов | ежедневно |  |
| 4. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года |  |  |
| Подметание и уборка придомовой территории | ежедневно |  |
| Очистка от мусора и промывка урн и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома | ежедневно |  |
| Уборка газонов | ежедневно |  |
| Выкашивание газонов | по мере необходимости |  |
| Прочистка дренажа ливневой канализации | ежедневно |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка ячеистого покрытия и приямка | ежедневно |  |
| Полив элементов озеленения | ежедневно |  |
| Обновление разметки парковочных мест автотранспорта (в том числе пожарной техники) | 1 раз в год (перед началом эксплуатации в летний период) |  |
| Очистка от вандальных надписей и рисунков малых архитектурных форм | ежедневно |  |
| Мытье асфальтового, тротуарного покрытия и малых архитектурных форм с применением моющих средств | 1 раз в год (перед началом эксплуатации в летний период) |  |
| Замена и восстановление малых архитектурных форм | 1 раз в год (перед началом эксплуатации в летний период) |  |
| Окраска бортового камня | 1 раз в год (перед началом эксплуатации в летний период) |  |
| Удаление высохших веток у деревьев и кустарников | по мере необходимости |  |
| Защита ствола деревьев от насекомых | 2 раза в год |  |
| 5. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |  |  |
| Вывоз твердых бытовых отходов при температуре воздуха выше 140С | ежедневно |  |
| Вывоз твердых бытовых отходов при температуре воздуха ниже 140С | не реже одного раза в три дня |  |
| Вывоз крупногабаритного мусора | по мере необходимости |  |
| Незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 м3 | по мере необходимости |  |
| Промывка, очистка и дезинсекция контейнеров-мусоросборников, территории мусоросборника, ограждения мусоросборника, так же прилегающей территории. | ежедневно |  |
| 6. Электрощитовые |  |  |
| Сухая и влажная уборка | 1 раз в месяц |  |
| Влажная протирка стен, плафонов, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 1 раз в месяц |  |
| Очистка приямков | 1 раз в квартал |  |
| 7. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  |  |
| Осмотр и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, средств противопожарной защиты, мест общего пользования, переходных балконов | 1 раз в неделю |  |
| Работы и услуги выполняемые при подготовке многоквартирного дома к сезонной (осенне-зимней и весенне-летней ) эксплуатации |  |  |
| 1. Система отопления, горячего и холодного водоснабжения |  |  |
| Консервация системы отопления на летний период с ревизией регулировочной арматуры и КиП | 1 раз в год |  |
| Определение объема необходимых ремонтных работ и разработка плана-графика их выполнения | 1 раз в год |  |
| Подготовка гильз для термометров и штуцеров для манометров с запорными кранами на тепловых вводах и тепловых узлах | 1 раз в год |  |
| Приведение автоматики подпитки расширительных баков в рабочее состояние | 1 раз в год |  |
| Устранение нарушений в состоянии систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, имевших место в прошедший отопительный период | 1 раз в год |  |
| Устранение течи трубопроводов и запорной арматуры | по мере необходимости |  |
| Устранение неисправностей насосного оборудования | по мере необходимости |  |
| Промывка системы отопления до «светлой» воды | 1 раз в год |  |
| Гидропневматическая промывка системы отопления | 1 раз в 4 года |  |
| Гидравлическое испытание (опрессовка) системы отопления | 1 раз в год |  |
| Окраска трубопроводов и поддонов | по мере необходимости |  |
| Спуск и напуск воды в систему отопления | по мере необходимости и по согласованию с теплоснабжающей организацией |  |
| Организация работы по проведению пробного протапливания многоквартирного дома (заполнение системы отопления сетевой водой в сроки, по согласованию с теплоснабжающей организацией) | 1 раз в год |  |
| Работа с населением по проверке прогреваемости отопительных приборов | ежедневно |  |
| Наладка и регулировка системы отопления | ежедневно |  |
| Наладка автоматики подпитки расширительных баков | 1 раз в год |  |
| Контроль параметров на тепловом вводе | ежедневно |  |
| Контроль тепло-влажности режима в помещениях многоквартирного дома (обеспечение нормативной температуры в жилых помещениях) | ежедневно |  |
| Проверка качества горячего водоснабжения, обеспечение нормативной температуры (+600С) в точках водоразбора | ежедневно |  |
| Оформление акта готовности системы к осенне-зимней эксплуатации | 1 раз в год |  |
| Утепление дымоходов и вентиляционных каналов | По мере необходимости |  |
| Оформление паспорта готовности многоквартирного дома к осенне-зимней эксплуатации, а также иной, предусмотренной законодательством, документации, предоставление её собственнику. | ежегодно до 1 сентября |  |
| Оформление паспорта готовности многоквартирного дома к весенне-летней эксплуатации, а также иной, предусмотренной законодательством, документации, предоставление её собственнику. | ежегодно до 25 апреля |  |
| 2. Фасады, цоколи, отмостки |  |  |
| Очистка и промывка фасадов здания от атмосферных и грязепочвенных осадков | 2 раза в год (к 1 мая и дню города) или по решению городской комиссии |  |
| Устранение нарушений в состоянии отмостки | по мере выявления |  |
| Устранение нарушений в состоянии цоколя | по мере выявления |  |
| 3. Крыши |  |  |
| Укрепление парапетных ограждений | 1 раз в год |  |
| Переключение внутреннего водостока на летний и зимний режимы работы | 2 раза в год |  |
| Проверка герметичности и прочности соединения водоприемной решетки внутреннего водостока с гидроизоляционным ковром кровли, устранение выявленных недостатков | 2 раза в год |  |
| Осмотр и укрепление водосточных труб, колен, воронок | ежедневно |  |
| 4. Помещения общего пользования (лестничные марши, коридоры, техподполье, колясочные, помещения мусоросборных камер, лифтовых холлов, технический этаж, помещения консьержки) |  |  |
| Приведение в порядок помещений, очистка их от мусора и посторонних предметов, восстановление освещения и вентиляции | ежедневно |  |
| Обеспечение свободного подхода к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам | ежедневно |  |
| Выполнение утеплительных мероприятий (восстановление остекления, утепления дверных и оконных проемов, обеспечение исправности доводчиков и фурнитуры) | 1 раз в год |  |
| Уплотнение пересечений инженерных коммуникаций со строительными конструкциями здания | 1 раз в год |  |
| Работы по техническому обслуживанию и эксплуатации наружных инженерных сетей |  |  |
| Сети электроснабжения: |  |  |
| Кабель АПвБбШВ 4х150 – 73 м. | Постоянно. Техническое обслуживание и эксплуатация в соответствии с действующими нормативными документами. |  |
| Сети теплоснабжения: |  |  |
| Тр. ст. в ППУ изоляции Д 159х5 мм – 14,85 м; Тр. ст. в ППУ изоляции Д 133х5 мм – 34,25 м; ТР. ст. в ППУ изоляции Д 45х5 мм – 8 м. | Постоянно. Техническое обслуживание и эксплуатация в соответствии с действующими нормативными документами |  |
| Сети водоснабжения: |  |  |
| Тр. ВЧШГ 2Д 150 мм – 10 м. |  |  |
| Сети канализации: |  |  |
| Тр. ВЧШГ Д 200 мм – 78,9 м; Тр. ВЧШГ Д 150 мм – 14,98 м; Тр. ВЧШГ Д 100 мм – 6, 43 м. | Постоянно. Техническое обслуживание и эксплуатация в соответствии с действующими нормативными документами |  |
| Сети ливневой канализации: |  |  |
| Тр. из полипропилена с двухслойной стенкой «прагма» Д 400 – 149,4 м; Тр. ВЧШГ Д 100 мм – 14,3 м. | Постоянно. Техническое обслуживание и эксплуатация в соответствии с действующими нормативными документами |  |
| Сети наружного освещения |  |  |
| Опоры СП-400-8,5/10,5-01-ц – 5 шт.; Светильники ЖКУ-20-70-001 – 7 шт.; Провод СИП2А 3х25+54,6 – 250 м; Провод ПВС 3х1,5 – 56 м. | Постоянно. Техническое обслуживание и эксплуатация в соответствии с действующими нормативными документами |  |
| Сети АСУД: |  |  |
| Кабель ТПП 10х2х0,5 – 695 м. | Постоянно. Техническое обслуживание и эксплуатация в соответствии с действующими нормативными документами |  |
| Сети радиофикации: |  |  |
| Провод БСМ – 1 – 240 м. | Постоянно. Техническое обслуживание и эксплуатация в соответствии с действующими нормативными документами |  |
| Сети СОБГ: |  |  |
| Кабель ИКСЛН-М4П-А8-2,5 – 230 м; Кабель ИКСЛН-М4П-А16-2,5 – 80 м; Кабель ИК/Т-М4П-А16-8 – 280 м. | Постоянно. Техническое обслуживание и эксплуатация в соответствии с действующими нормативными документами |  |
| Прочие работы и услуги |  |  |
| Непредвиденные работы | по мере необходимости |  |
| Проведение разъяснительной работы с проживающими о необходимости утепления занимаемых помещений, соблюдения правил пожарной безопасности | 1 раз в квартал |  |
| Выполнение услуг для нанимателей за плату в соответствии с прейскурантом утвержденным руководителем управляющей организации | по мере необходимости |  |
| Проведение поверки приборов учета ОДН их замена при необходимости, оформления акта ввода в эксплуатацию | 1 раз в квартал |  |
| Организация регистрации нанимателей по месту жительства, выдача документации (ЕПД, справки в день обращения) | постоянно |  |
| Проведение мероприятий по обеспечению энергоэффективности | постоянно |  |

|  | Управляющая организация: АО «СОУ №2» Генеральный директор |
| --- | --- |

_________________ Р.Х. Сулейманов

\

Приложение № 2

к договору № _____________________

ПЕРЕЧЕНЬ

коммунальных услуг, предоставляемых  по адресу:

Московская область, Одинцовский район, Промышленный проект, дом 2, корпус 2

| № | Перечень услуг | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжение | постоянно(сезон) |
| 2. | Электроснабжение | постоянно |
| 3. | Водоснабжение | постоянно |
| 3.1. | ХВС | постоянно |
| 3.2. | ГВС | постоянно |
| 4. | Водоотведение | постоянно |

|  | Управляющая организация: АО «СОУ №2» Генеральный директор |
| --- | --- |

_________________ Р.Х. Сулейманов