ХАРАКТЕРИСТИКА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Московская область, Одинцовский район, п. Усово-Тупик, д. 14

1. Адрес многоквартирного дома: Московская область, Одинцовский район, п. Усово-Тупик, д. 14;

2. Номер технического паспорта БТИ: 174:055-20218 ;

3. Серия, тип постройки: Типовой, панельный;

4. Год постройки: 2009 год ;

5. Степень физического износа здания:      0%     ;

6. Год последнего капитального ремонта:      НЕТ     ;

7. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:   НЕТ  ;

8. Количество этажей: 10 этажный;

9. Наличие подвала:  Да;

10. Наличие цокольного этажа: НЕТ ;

11. Наличие мансарды: НЕТ ;

12. Наличие мезонина НЕТ ;

13. Количество квартир: 146 квартиры;

14. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:   НЕТ ;

15. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:   НЕТ     ;

16. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):    НЕТ     ;

17. Строительный объем: 32037 куб.м.

18. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:10858,6 кв. м.;

б) жилых помещений (общая площадь квартир с учетом лоджий, балконов и веранд): 8695,4 кв.м.;

в) жилых помещений (общая площадь квартир без учета лоджий, балконов и веранд): 8354,4 кв.м.;

г) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): НЕТ.;

19. Количество подъездов: 4 подъезд;

20. Количество лестниц: 4 шт.;

21. Количество лифтов: 8  шт., грузоподъемность - 400 кг. – 4 шт., грузоподъемность – 1000 кг – 4 шт.;

22. Уборочная площадь лестниц:  666,5 кв. м.;

23. Уборочная площадь общих коридоров, мест общего пользования и лестничных клеток: 2163,2 кв.м.;

24 Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 1136,8 кв.м.;

25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома: 5000 кв.м.;

26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 50:20:0010411:601;

27. Количество подъемников для инвалидов: НЕТ.