ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Московская область, Одинцовский район, п. Усово-Тупик, д. 15

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома (кол-во, ед. измерения, % износа, описание работ по восстановлению) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетон. | хорошее |
| 2. Стены | Железобетонные панели. | хорошее |
| 3. Перегородки | Бетонные и кирпичные. | хорошее |
| 4. Перекрытия | Сборные железобетонные плиты. | хорошее |
| 5. Крыша | Рулонная совмещенная по железобетонному основанию. | хорошее |
| 6. Полы | Ламинат, линолеум, керамическая плитка. | хорошее |
| 7. Проемы | Окна – двухкамерные стеклопакеты, двери – филенчатые, входная металлическая. | хорошее |
| 8. Отделка | Стены – оклеены обоями; потолок – окрашен. | хорошее |
| 9. Внутренние санитарно-технические, электротехнические, слаботочные устройства | Центральное отопление, горячее водоснабжение с ванной, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телевидение, телефон, мусоропровод, лифт, электроплиты, вентиляция. | хорошее |
| 10. Прочие работы | Отмостка, крыльца. | хорошее |

Выполненные капитальные ремонты: НЕТ